广东省特种设备行业协会团体标准

《石墨烯薄膜层数的测定 激光显微共焦拉曼光谱法》

编制说明

《石墨烯薄膜层数的测定 激光显微共焦拉曼光谱法》标准编制小组

二O二O年三月

广东省特种设备行业协会团体标准

《石墨烯薄膜层数的测定 激光显微共焦拉曼光谱法》

编制说明

一、标准制定的目的和意义

石墨烯物理特性的精确表征技术和方法是关注的重点之一，其中石墨烯层数的测定更是表征石墨烯材料的首要核心指标。目前，可用于检测石墨烯层数的方法很多，但各种方法基于的原理和表征值不尽相同，造成了某些情况下测量结果不具有可比性。这种测量方法的多样化造成行业内没有一致认可的测量结果，从而在某种程度上可能制约和影响产业的发展和上下游企业间的技术交流。

广东是石墨烯下游应用的重点地区，部分公司的石墨烯产品已进入了中试阶段。在石墨烯的制备、研究和技术交流中，石墨烯物理特性的精确表征技术和方法是关注的重点之一，其中石墨烯层数的测定更是表征石墨烯材料的首要核心指标。目前，可用于检测石墨烯层数的方法很多，但各种方法基于的原理和表征值不尽相同，造成了某些情况下测量结果不具有可比性。这种测量方法的多样化造成行业内没有一致认可的测量结果，从而在某种程度上可能制约和影响产业的发展和上下游企业间的技术交流。

制定石墨烯层数的测定方法标准，为石墨烯材料层数鉴别提供科学、统一、可操作性强和可广泛接受的测定方法。

本标准针对石墨烯薄膜的层数制定检测方法，可为石墨烯材料的质量检验以及技术交流提供的科学、统一、广泛的技术交流方法，对于提升广东省石墨烯产业具有重要作用，将会带来巨大的社会效益和经济效益。

二、标准的任务来源及参与单位

2019年10月，广州特种承压设备检测研究院向广东省特种设备行业协会提出了制定广东省特种设备行业协会团体标准《石墨烯薄膜层数的测定 激光显微共焦拉曼光谱法 》的项目申请，同时开始该标准的研究制定工作，在组织上拟定了相关的措施，在技术方面进行了前期的准备。

2020年3月，广东省特种设备行业协会下达了该项目的制定计划任务，详见《广东省特种设备行业协会团体标准<石墨烯薄膜层数的测定 激光显微共焦拉曼光谱法 >立项公告》（粤特协[2020]11号）。

本标准由广州特种承压设备检测研究院、雷尼绍（上海）贸易有限公司、深圳粤网节能技术服务有限公司、华南理工大学等单位联合提出和起草，由广东省特种设备行业协会归口。

三、标准的编制过程

经过广泛收集整理有关的国内外标准信息和文献资料，召开多次讨论会，深入进行探讨，我院2019年1月组织成立了标准起草小组，确定了工作进度时间表，并进行了分工。

（1）2019年1月～2019年6月，起草小组进行了技术论证和技术规范内容探讨，确定了制定计划、制定原则、标准框架、标准基本内容等。

（2）2019年6月～2019年9月，起草小组对全省石墨烯上游企业石墨烯层数测定情况进行了全面的调研，走访了石墨烯生产单位、大专院校以及仪器厂家实验室，收集了石墨烯层数测定有关技术资料。随后，起草小组安排人员参加国际石墨烯论坛，会上与中国科学院半导体研究所、清华大学深圳研究生院的专家学者针对石墨烯层数的测定开展技术交流，掌握了石墨烯层数测定方法基本程序和需要注意的问题，确立了标准的内容的基本原则和内容，完善了标准的初稿。

（3）2019年10月，申请广东省特种设备行业协会团体标准立项。2020年3月，广东省特种设备行业协会下达了该项目的立项公告。

（4）2020年3月，起草小组专门组织召开了有关标准初稿研讨会，提交征求意见稿和编制说明等材料，广泛征求行业内有关专家和技术人员的意见。

四、标准的编制原则

制定《石墨烯薄膜层数的测定 激光显微共焦拉曼光谱法》遵循以下原则：

（1）规范性

按GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T1.2-2002《标准化工作导则  第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求进行制定。

（2）一致性

与现行有效的相关层数分析的国家法律、法规、标准规范保持一致，对采用激光显微共焦拉曼光谱仪测定石墨烯薄膜层数的方法提要、分析步骤、结果计算和试验报告等要求作出相应的规定。

（3）适用性

充分考虑全省石墨烯薄膜生产工艺的现状和现实情况，确定适用的石墨烯薄膜层数的测定基本涵盖了单层石墨烯和AB型堆叠的5层以下的石墨烯薄膜的情况，并把标准研制过程中小型试验结果融入其中，适应性比较广泛。

（4）可操作性

充分考虑当前国内激光显微共焦拉曼测试技术的现状和现有的条件、技术水平以及未来使用激光显微共焦拉曼光谱仪测定石墨烯薄膜层数的发展方向，对石墨烯薄膜层数的测定 激光显微共焦拉曼光谱法作了要求，具有可操作性和普遍性。

（5）先进性

在制定本标准时，参考了石墨烯的定义及ISO有关标准和规范的内容和要求，吸收了国内外几年来先进检测技术工艺，体现了标准的技术性、科学性和先进性。

五、标准的整体结构

标准的主要内容包括十个章节：范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、试验仪器与设备、试样、试验过程、结果计算、精密度、试验结果。

六、标准的主要内容及条款解析

（1） 范围

对标准的目的和适用范围作了描述，明确本标准是规定了规定了测定石墨烯薄膜层数的激光显微共焦拉曼光谱法，适用于微机械剥离法制备的单层石墨烯和AB型堆叠的5层以下的石墨烯薄膜的测定试验，其他方法制备的高质量石墨烯材料的测定可参照执行。

（2）规范性引用文件

列出了标准条文制定过程中引用的标准。

（3）术语和定义

对标准中涉及到的术语进行了定义，包括ISO/TS 80004-13-2017中的术语、定义及G峰、2D峰。

（4）原理

本部分介绍了利用拉曼谱图中的2D峰（2700 cm-1附近）与G峰（1580 cm-1附近）的峰强比及2D峰主峰及肩峰的强度特点判定石墨烯薄膜的层数。

（5）试验仪器与设备

5.1~5.2 介绍了石墨烯薄膜层数的测定 激光显微共焦拉曼光谱法测定的仪器设备及其校准要求。

（6）试样

6.1规定了石墨烯薄膜试样与样品贴合的要求。

6.2规定石墨烯薄膜试样制备的要求。

（7）试验过程

7.1 规定了试验环境的要求

7.2 对试验的各个规范性步骤进行确定

（8） 结果计算

列出了表示层数的层数系数计算公式，并解释了公式中各符号代表的意义。

（9） 精密度

9.1~9.2 规定了层数测定结果的重复性与再现性的要求。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准符合国家相关法律、法规、规章及相关标准。经检索国家标准、行业标准、广东省地方标准全文目录库，未发现与查新重点关键词或关键词组合有关的技术标准。

八、重大分歧意见的处理经过和依据。

本标准在起草过程中无重大意见分歧。

九、贯彻标准的要求和措施建议

标准颁布实施后一年内，分别组织广东省内的石墨烯检验检测机构、石墨烯薄膜生产应用的上下游企业等进行宣贯，使涉及整个石墨烯薄膜层数检验检测的行业的管理人员熟悉了解本标准的内容、要求，便于标准的全面贯彻实施。