ICS 03.080.99

A 20

广东省特种设备行业协会团体标准

GDASEXXX－2020

锅炉设计文件鉴定服务规范

Service Specification of Boiler Design Documents Appraisal

（征求意见稿）

2020 - XX - XX发布

2020 - XX - XX实施

广东省特种设备行业协会   发布

目录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	1

5 职责要求	2

6 鉴定服务流程	2

7 管理制度	4

8 服务质量监督与改进	4

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定编制。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由广东省特种设备行业协会归口。

本标准起草单位：广州特种承压设备检测研究院、广州天鹿锅炉有限公司、广州贝龙环保热力设备股份有限公司、珠海市建华锅炉机械工程有限公司、佛山市科能锅炉制造有限公司、广东省特种设备检测研究院、广州市粤威锅炉有限公司、江门市南方锅炉厂有限公司、茂名重力石化装备股份公司、广州众力锅炉辅机有限公司。

本标准主要起草人：。

本标准为首次发布实施。

锅炉设计文件鉴定服务规范

- 范围

本标准规定了特种设备目录范围内锅炉设计文件鉴定服务的基本要求、服务流程、服务质量监督与改进。

本标准适用于锅炉设计文件鉴定机构的服务与管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《锅炉设计文件节能审查办法（试行）》

TSG G1001《锅炉设计文件鉴定管理规则》

TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》

TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 锅炉设计文件  boiler design documents

锅炉设计文件包括锅炉设计说明性文件、计算性文件和锅炉设计图样。

- 3.2

- 鉴定机构  appraisal agency

由国家市场监督管理总局和地方各级人民政府监督，为锅炉制造企业提供的锅炉设计文件进行安全性的符合性鉴定和节能审查的服务机构。

- 总则

  - 鉴定机构应经国务院特种设备安全监督管理部门授权方可在授权的项目范围内从事鉴定服务工作。

  - 依据现行的标准、规范及相关文件进行鉴定。

  - 依据现行的法规标准，独立开展鉴定工作。

  - 对鉴定活动中所知悉的技术机密和商业机密，鉴定机构负有保密义务，并有相应的保密措施。

  - 鉴定机构应建立并保持文件编制、审核、批准、发放、保管、修订和废止等的控制流程，确保文件现行有效。

  - 鉴定机构的管理体系文件应阐明与鉴定有关的政策，使所有相关人员理解并有效实施。

  - 鉴定应按业务量需求设置客户接待场所，按公示制、承诺制、当场登记制和首办责任制规范服务工作。

  - 接待窗口应有业务办理标示牌、在岗人员标示牌，提供相关便民服务设施。

  - 对外窗口应公示鉴定服务承诺、范围、项目、办事流程及时限、收费标准和依据、岗位纪律、工作时间、投诉方式、服务电话、机构网址等。公示信息应相对稳定，不宜经常改变。公示内容发生变化时应及时更新。客户接待场所或相关楼层和场所应提供机构设置信息。

  - 对外窗口应设置意见箱或意见簿，由专人定期收集意见并负责处理和答复，重大问题应逐级上报。意见处理和答复应有记录并按规定保存。对外窗口所应备有常用锅炉设计、锅炉设计文件设计鉴定所依据的法规、办事指南、机构宣传资料等。

  - 鉴定机构宜建立网站实施各种接待功能，并具备网上办理鉴定业务的功能。

- 职责要求

  - 鉴定机构的职责要求

鉴定机构应当加强对鉴定人员的管理，定期对鉴定人员进行培训并且检查鉴定工作质量，防止并且及时纠正鉴定失职行为。

鉴定机构应当按照以下要求从事鉴定工作：

a）保证鉴定人员专业水平能够满足鉴定工作需要；

b）规定的时间内完成鉴定任务，按时出具鉴定报告；

c）严格按照相关规范的要求对锅炉设计文件进行鉴定。

  - 鉴定人员的职责要求

鉴定人员应当具有一定的专业知识及行业工作经验，在鉴定工作中必须客观公正，遵守纪律，做好鉴定的各项记录，客观、公正、按时出具鉴定意见与报告。对锅炉制造单位提供的资料应当妥善保管，予以保密，并严格遵守知识产权保护规定，不得利用客户的技术和资料从事该项目的技术开发和技术服务。

- 鉴定服务流程

  - 业务受理

    - 在收到申请单位的申请文件后，鉴定机构应与申请单位签署鉴定协议。

    - 鉴定协议至少包括双方的责任和义务、鉴定依据和内容、受理方式和收费标准等内容。

    - 鉴定协议签订后，鉴定机构确定鉴定工作组并指定专人负责具体联系沟通事宜。

  - 服务流程

    - 鉴定机构收到接受鉴定业务时，应对锅炉设计文件鉴定与节能审查申请书和设计资料进行核对，发现资料不完整时，填写鉴定意见联络单，并将所有设计资料退回申请单位；经核对提交的设计资料齐全后，方可接收锅炉设计文件及鉴定与节能审查申请书，并在受理栏签字确认。

    - 鉴定机构进行设计文件鉴定时，发现设计文件存在问题，应当出具书面的鉴定意见联络单，并且通知申请单位。

    - 锅炉设计文件鉴定和节能审查通过后，鉴定机构应当在主要设计文件上加盖锅炉设计文件鉴定专用章。对整装锅炉，需要盖章的锅炉设计文件包括锅炉总图、本体图和受压元件强度计算书或者汇总表；对于散装锅炉，除总图、本体图和受压元件强度计算书或者汇总表外，还要在主要承压部件，包括锅筒、水冷壁、省煤器、过热器、再热器等设计图纸上盖章。锅炉设计文件鉴定专用章一般应当盖在设计图纸的底图标题栏上方或右方。鉴定机构将加盖锅炉设计文件鉴定专用章的文件资料存档一份备查，并且记录。

    - 鉴定机构应制定满足本规范基本要求的服务流程，服务流程如图1所示。

图1 锅炉设计文件鉴定（包括节能审查）工作流程图

  - 服务期限要求

鉴定机构及时对锅炉设计文件进行鉴定，对于整装锅炉一般在15个工作日完成，散装锅炉一般在30个工作日完成鉴定，并出具报告。

在鉴定结束后发现存在整改问题时，鉴定人员应在2个工作日内出具鉴定意见联络单，要求申请单位在10个工作日完成整改并回复。申请单位提交整改资料，鉴定人员一般应在5个工作日内重新进行鉴定并出具报告。对鉴定中发现的问题整改不符合要求，鉴定人员应及时出具报告，鉴定结论为“未通过”。

对于严重不符合相关安全技术规范、节能规程的设计文件，直接出具不通过报告。

- 管理制度

  - 工作例会制度

应定期召开工作例会，传达上级精神和文件要求，总结近期工作鉴定评审情况，分析工作中遇到的问题，提出解决方法，提出下一步工作要点、具体安排和有关要求，并由专人负责记录。

  - 首办责任制度

- 文件受理和鉴定人员为首办责任人，有责任对服务对象提出的问题及求助提供热情周到的服务。属首办责任人办理的事务，应按工作程序为服务对象办理；暂不能办理或不能办理的事项，应耐心解释，说明原因；不属于首办责任人办理的事项，应向承办部门汇报，并给予引导和帮助，如特殊原因无法联系的应耐心做好解释工作。

  - 信息公开制度

鉴定人员应做好宣传报道工作，应及时向鉴定机构、社会公众等公开有关鉴定情况。

公开鉴定机构的鉴定人员岗位职责、各岗位组成人员、服务流程、联系方式等信息。

- 服务质量监督与改进

  - 服务质量监督

    - 鉴定机构应接受特种设备安全监督管理部门的监察，如实向特种设备安全监督管理部门的监察人员提供原始记录、鉴定报告及其相关资料。

    - 鉴定机构应定期或不定期派出抽查组，与申请单位座谈交流和调查，了解鉴定实施情况，并向对方发放意见调查表，征求申请单位的意见和建议，申请单位填好密封后直接交抽查组带回。

    - 鉴定机构通过内部审核及管理评审、第三方随机抽查和回访及主管部门的监督评审，建立鉴定机构自查自纠和主管部门的监督相结合的监督机制。

  - 服务改进

    - 调查回访

鉴定机构应密切关注服务对象的需求，相关管理部门应通过定期的客户调查和回访，收集汇总反馈意见和建议，并及时反馈至鉴定机构相关人员，逐步提高服务质量。

    - 收集服务对象意见

收集意见的主要方式：

- 在鉴定机构前台显著位置设置“意见箱”、“意见簿”，征集服务对象的意见和建议；

- 设置投诉接待窗口或服务监督电话，受理监督检验服务事项有关投诉；

- 开展服务对象满意度测评；

- 委托第三方机构开展服务满意度测评与监督检验服务意见收集。

    - 评价考核

鉴定机构应定期或不定期采取内部质量审核、检验工作质量监督抽查、监督检验证书监督抽查等等措施开展内部监督检查，并接受特种设备安全监察管理部门的安全监察、监督检查等各类外部评审。在汇总有关质量信息、客户反馈意见和建议基础上，相关管理部门对本鉴定机构的鉴定服务质量进行综合评价考核，督促鉴定机构制定措施改进服务质量。

    - 满意度测评结果处理

根据满意度测评结果，进行针对性处理，促进监检机构服务工作质量的改进。

  - 服务投诉处理

    - 鉴定机构应保护申诉、投诉方的合法权益，为申诉、投诉方保密，制裁被申诉、投诉部门和人员的打击报复行为。

    - 当客户对出具的鉴定报告有异议时，应认真对客户的意见进行调查、分析、处理并做好记录。

    - 鉴定机构应组织有关人员对申诉、投诉事由进行分析讨论，确定申诉、投诉是否成立。如经确认申诉、投诉不成立，应向申诉、投诉人做出书面说明；如经确认申诉、投诉成立，应按照有关规章制度进行处理并将处理结果书面通知申诉、投诉人。

    - 申诉、投诉处理工作原则上应在10个工作日内完成。

    - 当申诉、投诉涉及鉴定机构的质量方针或工作程序时，应对相关领域的工作进行内部审核，采取必要的纠正措施，以进一步完善质量管理体系和改进服务工作。当申诉、投诉涉及检验质量并核实无误时，应按有关规定处理或更正。

    - 鉴定机构应对每年度的申诉、投诉处理工作进行汇总、分析，并按规定及时报相关职能部门，将其作为年度管理评审的输入。有关申诉、投诉与抱怨涉及的调查、处理记录应归档保存。