广东省特种设备行业协会团体标准

《石墨烯粉体缺陷程度的测定 激光显微共焦拉曼光谱法》

编制说明

《石墨烯粉体缺陷程度的测定 激光显微共焦拉曼光谱法 》标准编制小组

二O二O年三月

广东省特种设备行业协会团体标准

《石墨烯粉体缺陷程度的测定 激光显微共焦拉曼光谱法》

编制说明

一、标准制定的目的和意义

石墨烯其所突出的应用前景，及工业黑金的称号，离不开其超出钢铁的10倍的强度，高导热、导电性等优异的电学、力学性能。石墨烯上述优异性能，源于其紧密排列的六方晶格结构，sp2杂化的C-C间σ键，缺陷的存在，会破坏石墨烯晶格的结构、影响C-C间σ键，从而直接限制石墨烯在电学、力学的应用。

在石墨烯缺陷程度的测试方法方面，存在测试样品制备、仪器参数、测试项目不一致等问题。就目前整个行业来看，石墨烯缺陷程度的测试通常是通过器件的导电性能测试来间接表征石墨烯粉体的缺陷程度。石墨烯粉体的缺陷程度是影响石墨烯的载流子传输速率的关键因素之一，直接制约石墨烯的电学性能。缺陷程度的测试是石墨烯制备的电子器件等应用的基础指标之一。通过器件的导电性测试间接获得石墨烯的缺陷程度，容易引入其他干扰缺陷程度判断的因素（如表面平整度对导电性的影响），不能得出石墨烯固有的缺陷程度，不利于工艺的优化，不能够提供具有广泛可比性的量化数据，影响电子产品的产业化。

石墨烯粉体缺陷程度的测试方法标准的缺失，直接导致了石墨烯粉体缺陷程度的测试结果缺乏可比性与一致性。因此，亟需研究制定规范性的测试标准与石墨烯分子电子产业的产业化发展相配合。本标准针对石墨烯粉体的缺陷程度提出了一套可靠，易于操作的测试方法。

本标准针对石墨烯粉体缺陷程度的测定，可为石墨烯粉体的质量检验以及技术交流提供的科学、统一、广泛的技术交流方法，对于提升广东省石墨烯产业具有重要作用，将会带来巨大的社会效益和经济效益。

二、标准的任务来源及参与单位

2019年10月，广州特种承压设备检测研究院向广东省特种设备行业协会提出了制定广东省特种设备行业协会团体标准《石墨烯粉体缺陷程度的测定 激光显微共焦拉曼光谱法 》的项目申请，同时开始该标准的研究制定工作，在组织上拟定了相关的措施，在技术方面进行了前期的准备。

2020年3月，广东省特种设备行业协会下达了该项目的制定计划任务，详见《广东省特种设备行业协会团体标准<石墨烯粉体缺陷程度的测定 激光显微共焦拉曼光谱法 >立项公告》（粤特协[2020]11号）。

本标准由广州特种承压设备检测研究院、深圳粤网节能技术服务有限公司、华南理工大学、广东源稀新材料科技有限公司等单位联合提出和起草，由广东省特种设备行业协会归口。

三、标准的编制过程

经过广泛收集整理有关的国内外标准信息和文献资料，召开多次讨论会，深入进行探讨，我院2019年1月组织成立了标准起草小组，确定了工作进度时间表，并进行了分工。

（1）2019年1月～2019年6月，起草小组进行了技术论证和技术规范内容探讨，确定了制定计划、制定原则、标准框架、标准基本内容等。

（2）2019年6月～2019年9月，起草小组对全省石墨烯上游企业石墨烯性能测定情况进行了全面的调研，走访了石墨烯生产单位、大专院校以及仪器厂家实验室，收集了石墨烯缺陷程度测定有关技术资料。随后，起草小组安排人员参加全国表面分析技术研讨会，会上与中国科学院国家纳米科学中心、北京大学的专家学者针对石墨烯缺陷程度的测定开展技术交流，掌握了石墨烯缺陷程度测定方法基本程序和需要注意的问题，确立了标准的内容的基本原则和内容，完善了标准的初稿。

（3）2019年10月，申请广东省特种设备行业协会团体标准立项。2020年3月，广东省特种设备行业协会下达了该项目的立项公告。

（4）2020年3月，起草小组专门组织召开了有关标准初稿研讨会，提交征求意见稿和编制说明等材料，广泛征求行业内有关专家和技术人员的意见。

四、标准的编制原则

制定《石墨烯粉体缺陷程度的测定 激光显微共焦拉曼光谱法》遵循以下原则：

（1）规范性

按GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T1.2-2002《标准化工作导则  第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求进行制定。

（2）一致性

与现行有效的相关缺陷分析的国家法律、法规、标准规范保持一致，对采用激光显微共焦拉曼光谱仪测定石墨烯粉体缺陷程度的方法提要、分析步骤、结果计算和试验报告等要求作出相应的规定。

（3）适用性

充分考虑全省石墨烯粉体生产工艺的现状和现实情况，确定适用的石墨烯粉体缺陷程度的测定基本涵盖了各种石墨烯粉体的情况，并把标准研制过程中小型试验结果融入其中，适应性比较广泛。

（4）可操作性

充分考虑当前国内激光显微共焦拉曼测试技术的现状和现有的条件、技术水平以及未来使用激光显微共焦拉曼光谱仪测定石墨烯粉体缺陷程度的发展方向，对石墨烯粉体缺陷程度的测定 激光显微共焦拉曼光谱法作了要求，具有可操作性和普遍性。

（5）先进性

在制定本标准时，参考了石墨烯的定义及ISO有关标准和规范的内容和要求，吸收了国内外几年来先进检测技术工艺，体现了标准的技术性、科学性和先进性。

五、标准的整体结构

标准的主要内容包括九个章节：范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、仪器、试验过程、结果计算、精密度、试验报告。

六、标准的主要内容及条款解析

（1） 范围

对标准的目的和适用范围作了描述，明确本标准是规定了测定石墨烯粉体缺陷程度的激光显微共焦拉曼光谱法，适用于适用于使用拉曼光谱中D+D’峰和2D峰的强度比测定石墨烯粉体或氧化石墨烯，还原氧化石墨烯、多层石墨烯等其他类型材料的缺陷程度。

（2）规范性引用文件

列出了标准条文制定过程中引用的标准。

（3）术语和定义

对标准中涉及到的术语进行了定义，包括缺陷、D峰、D’峰、2D峰、D+D’峰、信噪比。

（4）原理

本部分介绍了测定石墨烯粉体缺陷程度的测定的激光显微共焦拉曼光谱法的原理。

（5）试验仪器与设备

5.1~5.2 介绍了石墨烯粉体缺陷程度的测定 激光显微共焦拉曼光谱法测定的仪器设备及其校准要求。

（6）试验过程

6.1规定了石墨烯粉体的前处理、固定的要求。

6.2 规定了试验环境的要求

6.3 对试验的各个规范性步骤进行确定

（7） 结果计算

7.1列出了表示缺陷程度的缺陷程度系数计算公式，并解释了公式中各符号代表的意义。

（8） 结果计算

8.1~8.2 规定了缺陷程度测定结果的重复性与再现性的要求。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准符合国家相关法律、法规、规章及相关标准。经检索国家标准、行业标准、广东省地方标准全文目录库，未发现与查新重点关键词或关键词组合有关的技术标准。

八、重大分歧意见的处理经过和依据。

本标准在起草过程中无重大意见分歧。

九、贯彻标准的要求和措施建议

标准颁布实施后一年内，分别组织广东省内的石墨烯检验检测机构、石墨烯粉体生产应用的上下游企业等进行宣贯，使涉及整个石墨烯粉体缺陷程度检验检测的行业的管理人员熟悉了解本标准的内容、要求，便于标准的全面贯彻实施。