附件2

TSG 92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》

日程安排

| 日期 | 时间 | 授课内容 |
| --- | --- | --- |
| 5月11日 星期一 | 全天报到 |  |
| 5月12日 星期二 | 上午 8:30-9:00 | 开班仪式 |
|  | 上午 9:00-12:00 | 一、正文部分： 1、总则； 2、材料； 3、设计和制造； 4、型式试验； 5、选用和安装； 6、附则； 7、附录A、附录B、附录C。 |
|  | 下午 14:00-1800 | 二、安全阀专项安全技术要求（附录D） 1、材料； 2、设计和制造； 3、型式试验要求； |
| 5月13日 星期三 | 上午 8:30-12:00 | 三、安全阀专项安全技术要求 1、选用和安装； 2、定期校验（离线/在线）； 3、校验仪器设备专项要求； 4、附录Da、附录Db、附录Dc |
|  | 下午 14:00-18：00 | 四、爆破片专项安全技术要求（附录E） 1、材料和设计； 2、制造； 3、选用和安装； 4、使用管理； 5、型式试验要求。 |
| 5月14日 星期四 | 上午 8:30-12:00 | 五、紧急切断阀专项安全技术要求（附录F） 1、材料和设计； 2、制造； 3、选用和安装；. 4、使用管理； 5、型式试验要求。 |